PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 03/2026

MODELO DE PROPOSTA

[APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

| Razão Social |  |  |  | Inscrição Municipal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço |  |  |  | CNPJ |  |
| E-mail |  |  |  | Telefone |  |
| Item | Descrição Detalhada |  | Valor total mensal (estimado) |  | Valor total anual (estimado) |
| 1 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais, com locação e instalação de equipamentos para central de oxigênio, central de ar comprimido medicinal, central de vácuo medicinal e cilindros de óxido nitroso e oxigênio gasoso, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da rede e da central de gases, e acessórios de fim de linha, no âmbito do Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, em atendimento à parceria decorrente do Termo de Colaboração nº 001/2025, firmado entre a Organização da Sociedade Civil Instituto Rosa Branca (“OSC”) e a Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo (“FMS”) para a realização de atividades no Complexo Hospitalar Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto e Hospital Infantil Darcy Souza Vargas, de acordo com as condições, especificações técnicas mínimas e quantitativos especificado s no Edital, nos respectivos Termo de Referência e contrato, bem como na proposta apresentada pela empresa vencedora, observando a seguinte relação: - CENTRAL DE AR MEDICINAL - compressor para ar medicinal (ar) para alimentar a rede do hospital, com produção de aproximadamente 14.000m³/mês, com sistema de filtros compatível com o volume, atendendo o ISO 8573-1, com elementos filtrantes. - SECADOR DE AR MEDICINAL - operação automática, vazão, 16 BAR, reservatório volume mínimo de 1000 litros, dimensões 400x400x1172mn; conexões 1/2” R; peso 45kg; Potência - dentro das normas técnicas vigentes (ANVISA) - RESERVATÓRIOS (ar), dentro das normas técnicas do seguimento (Anvisa) para 500 litros. - BACKUP - 72 horas, de acordo com as normas técnicas. - CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - sistema duplex com 02 bombas de vácuo de anel líquido de 3 CV cada uma com operação comandada por vacuostato, de acordo com a demanda exigida pela unidade de saúde, e reservatório com a capacidade de 300 litros. Filtro de admissão coalescente com grau de filtragem de 0,01 micron e demais componentes, conforme norma vigente. - CENTRAL DE CILINDROS RESERVAS - cilindro é a unidade destinada ao armazenamento de gazes medicinais comprimidos, cuja pressão mínima deve ser de 200Kq/cm³, atendendo todas as normas técnicas mais recentes, sendo 24 cilindros, com 12 interligados a rede e 12 reservas com sistema de by-pass automático com alarme. - Nitrogênio comprimido 2.2 – 20 Nitrogênio cil 50L 10m³ |  | R$ xxxxxxx |  | R$ xxxxxxx |
| Valor Global (estimado) |  | R$ xxxxxxx (_____________________________________________) |  |  |  |

- DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- A empresa acima qualificada declara ter pleno conhecimento dos termos dos respectivos EDITAL e TERMO DE REFERÊNCIA, assim como sua inteira submissão aos mesmos.

- A empresa acima qualificada declara que nos valores acima citados encontram-se incluídos todos os impostos, taxas e demais despesas inerentes ao objeto da contratação em tela.

- A empresa acima qualificada declara que a presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

São Gonçalo, ____ de ____________ de 2026.

____________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA PROPONENTE